Автономная некоммерческая организация
дополнительного профессионального образования

«Федеративная академия дополнительного образования»

(АНО ДПО «ФАДО»)

УТВЕРЖДАЮ

Ректор АНО ДПО «ФАДО»

_____________ /Попов И.А./

«06» мая 2019 г.

### Учебный план программы

«ПОЖАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ МИНИМУМ

ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ И ЛИЦ ОТВЕТСТВЕННЫХ

### ЗА ПОЖАРНУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ В УЧРЕЖДЕНИИ»

## Цели и задачи курса:

## Программа устанавливает общий порядок организации и проведения обучения по пожарно-техническому минимуму в учреждении. Настоящая Программа предназначена для обучения по пожарно-техническому минимуму руководителей подразделений, лиц ответственных за пожарную безопасность в учреждении.

Основной задачей обучения по курсу пожарно-технического минимума руководителей подразделений, лиц ответственных за пожарную безопасность в учреждении, является формирование у них необходимых знаний и навыков для проведения организационно-технических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, обеспечения безопасности людей, сохранности материальных ценностей и условий для успешного тушения пожаров в учреждении.

Результаты курса:

В результате обучения руководители подразделений, лица ответственные за пожарную безопасность в учреждении, должны знать:

- основные законодательные и иные нормативные технические документы по пожарной безопасности;

- основные задачи, решаемые пожарной профилактикой в учреждении;

- основные права и обязанности учреждения, как одного из элементов системы обеспечения пожарной безопасности;

- организационные основы обеспечения пожарной безопасности в учреждении: анализ пожарной безопасности учреждения, разработка приказов, инструкций и положений, устанавливающих должный противопожарный режим на объекте, обучение работающих принятым в учреждении мерам пожарной безопасности;

- мероприятия, направленные на предотвращение пожара в учреждении;

- порядок обеспечения противопожарной защиты учреждения;

- порядок расследования, оформления и учета случаев пожаров, пострадавших и погибших на пожарах, определения материального ущерба от пожаров в учреждении;

- порядок организации добровольных противопожарных формирований в учреждении, обеспечение из деятельности; права, обязанности и льготы, предоставляемые добровольным пожарным.

## Методы обучения:

## Обучение проходит в специальном разделе сайта. Доступ в систему дистанционного обучения Слушатели получают после зачисления. Раздел содержит программные, методические материалы, тестовые задания.

Срок обучения: 10 часов

| N темы | Наименования тем | Количество часов | Форма контроля |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Введение. Законодательная база в области пожарной безопасности. Основные нормативные документы, регламентирующие требования пожарной безопасности. | 1 |  |
| 2. | Организационные мероприятия по обеспечению пожарной безопасности в зданиях и помещениях с массовым пребыванием людей. Требования пожарной безопасности к путям эвакуации | 1 |  |
| 3. | Пожарная опасность учреждения. Меры пожарной безопасности в зданиях и помещениях с массовым пребыванием людей | 2 |  |
| 4. | Общие сведения о системах противопожарной защиты в учреждении. Автоматические средства обнаружения, извещения и тушения пожаров, первичные средства тушения пожаров, действия при возникновении пожара, вызов пожарной охраны | 3 |  |
| 5. | Практическое занятие | 2 |  |
| 6. | Итоговая аттестация | 1 | Зачет |
| ИТОГО: |  | 10 |  |